Ziel: Die Schüler sollen einen Plan zur Fehlerbeseitigung in elektrischen Anlagen erstellen, indem sie eine fehlerhafte Schaltung systematisch schaltungs- und messtechnisch untersuchen und die Arbeitsschritte dokumentieren. Fehlerbeseitigung in elektrischen Anlagen gehört zu den Hauptaufgaben eines Elektronikers für Betriebstechnik. Eine systematische Vorgehensweise ist Grundlage einer schnellen und erfolgreichen Fehlerbeseitigung.

| Handlungsphasen der Lernenden / Lerngruppe |  | Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analysieren: |  |  |  |  |
|  | Vorstellen der Ausgangssituation | Lehrerdemonstration, aufgebaute Wechselschaltung (Labor), Plenum |  |  |
|  | Beschreiben der möglichen Ursachen | Brainstorming, Einzelarbeit |  |  |
|  | Zusammenfassen der Ergebnisse | Unterrichtsgespräch, Tafel, Plenum |  |  |
| Planen: |  |  |  |  |
|  | Darstellen der Lösungsmöglichkeiten | AB Arbeitsauftrag, Partnerarbeit |  |  |
|  | Zusammenfassen der Ergebnisse | Unterrichtsgespräch, Tafel, Plenum |  |  |
|  | Erstellen eines Übersichts- und eines Stromlaufplanes | aufgebaute Wechselschaltung (Labor), Partnerarbeit |  |  |
|  | Erarbeiten der Möglichkeiten zur Messung der Grundgrößen | Fachkundebuch, Partnerarbeit |  |  |
|  | Laboreinweisung, 5 Sicherheitsregeln | Einzelarbeit, Abnahme durch Lehrer |  |  |
| Ausführen: |  |  |  |  |
|  | Fehlersuche (z.B. Überprüfen der Leitungen, Durchgangsprüfung der Glühlampe, Messen von U und I) | Wechselschaltung (Labor), Partnerarbeit |  |  |
|  | Vorstellen der Ergebnisse | Unterrichtsgespräch, Plenum |  |  |
| Bewerten: |  |  |  |  |
|  | Beurteilen und ggf. Ergänzen des Ergebnisses | Unterrichtsgespräch, Präsentationsergebnis, Plenum |  |  |
| Reflektieren: |  |  |  |  |
|  | Darstellen der Vorgehensweise bei der Lösung des Problems, Überarbeiten des Plans | Unterrichtsgespräch, Tafel, Plenum |  |  |
| Vertiefen: |  |  |  |  |
|  | Bestimmen einer I-U Kennlinie, Untersuchen einer Nebelschlussleuchte Weitere Übungsaufgaben zum ohmschen Gesetz |  | AB I-U-Kennlinie, Auftrag 1.1 Rechenbuch |  |

| Lernsituation: | Einen Fehler in einer Beleuchtungsanlage beheben |
| --- | --- |
| Schul-/Ausbildungsjahr: | Unterstufe |
| Zeitrichtwert: | 6 h |
| Beschreibung: | In einem Betrieb soll ein fehlerhafte Installation überprüft werden. Es sollen verschiedene Ursachen untersucht werden. Dabei soll ein Plan über die Vorgehensweise erstellt, mögliche Lösungsstrategien diskutiert und der Fehler beseitigt werden. Die Lösungsschritte sind zu dokumentieren, ein Prüfprotokoll zu erstellen. |
| Inhaltsbereiche: | - Elektrische Grundgrößen (U, I, R) - Verwenden von Messgeräten - Messen elektrische Grundgrößen - Sicherheitsregeln - Stromlaufplan, Übersichtsplan - Wechselschaltung - Berechnen elektrischer Grundgrößen |

| ## Angestrebte Kompetenzen |  |
| --- | --- |
| Berufsbezogener Lernbereich: | Berufsübergreifender Lernbereich: |
| Fachkompetenzen: - Stromlaufplan und Übersichtsplan erstellen - Elektrische Grundgrößen messen - Sicherheitsregeln anwenden - Fehler systematisch suchen Methoden-/Lernkompetenzen: - Fehler systematisch suchen Personal-/Sozialkompetenzen: - Teamfähigkeit fördern | Deutsch/Kommunikation: - Berufsspezifische Fachtexte erfassen und wiedergeben - Fachsprache anwenden |

Schaltungs- und Funktionsanalyse für Elektroberufe, Grundbildung, Bildungsverlag EINS