Lastenheft (requirement specification):

- Beinhaltet alle Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang (z.B. Zwei Lampen an der Decke),

- beschreibt die Anforderungen aus Anwendersicht einschließlich der Randbedingungen (z.B. Zwei Lampen an der Decke, die von den beiden Türen geschaltet werden).

- Die Bedingungen müssen prüf- und bewertbar sein.

- Lastenheft wird vom Auftraggeber oder in dessen Auftrag erstellt,

- es dient als Ausschreibungs-, Angebots- und Vertragsgrundlage,

- definiert das WAS zu lösen ist und das WOFÜR es zu lösen ist.

(Quelle: IT-Handbuch Systemelektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, Westermann 2005, S. 271)

Pflichtenheft (system specification):

- Enthält das Lastenheft,

- beschreibt die Realisierung aller Anforderungen des Lastenheftes (z.B. durch den Installationsplan),

- detailliert Anwendervorgaben (z.B. Art und Anzahl der Lampen, genaue Position der Betriebsmittel),

- beschreibt die Realisierungsanforderungen (z.B. Angabe der Sicherungen, FI-Schutzschalter, Leitungsquerschnitt),

- beschreibt die systematische Lösung und die konkrete Ausprägung der Systemtechnik (z.B. eigene Stromkreise für Herd und Beleuchtung, Verwendung von Kreuzschaltungen oder Stromstoßrelais),

- wird in der Regel vom Auftragnehmer erstellt,

- bedarf der Genehmigung durch den Auftraggeber,

- stellt die verbindliche Vereinbarung für die Realisierung und Abwicklung des Projekts für Auftraggeber und Auftragnehmer dar,

- definiert, WIE und WOMIT die Anforderungen realisiert werden.

(Quelle: s.o. S. 273)