- Form (10 Punkte)

  - Deckblatt

  - Inhaltsverzeichnis

  - Seitennummerierung

  - Serifen-Schriftart, Schriftgröße 12pt, Blocksatz, 1,5-zeilig

- Pflichtenheft (20)

  - Lastenheft

  - Notbeleuchtung

  - Nachtbeleuchtung

  - Stroboskopischer Effekt

  - Not-Aus

  - Stromkreis Dusche

  - Gegensprechanlage

  - Außenbeleuchtung

  - optischer Melder der Spannungsversorgung

  - Überspannungsschutz Meisterbüro

  - Durchlauferhitzer

- Gesamter Installationsplan (20)

- Meisterbüro (20)

  - Beleuchtungsberechnung

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan (zusammenhängende Darstellung)

  - Stromlaufplan (aufgelöste Darstellung)

  - Übereinstimmung

    - Übersichtsplan + Installationsplan + Stromlaufplan

    - Anz. Lampen + Berechnung

- Werkstatt (20)

  - Beleuchtungsberechnung

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan (zusammenhängende Darstellung)

  - Stromlaufplan (aufgelöste Darstellung)

  - Übereinstimmung

    - Übersichtsplan + Installationsplan + Stromlaufplan

    - Anz. Lampen + Berechnung

  - Berechnung des Leitungsquerschnitts für die Maschinenarbeitsplätze

- Dusche und WC (20)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan (zusammenhängende Darstellung)

  - Stromlaufplan (aufgelöste Darstellung)

  - Übereinstimmung

    - Übersichtsplan + Installationsplan + Stromlaufplan

  - Berechnung des Leitungsquerschnitts für den Durchlauferhitzer

- Umkleide/Aufenthaltsraum (15)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan (zusammenhängende Darstellung)

  - Stromlaufplan (aufgelöste Darstellung)

  - Übereinstimmung

    - Übersichtsplan + Installationsplan + Stromlaufplan

- Flur (15)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan (zusammenhängende Darstellung)

  - Stromlaufplan (aufgelöste Darstellung)

  - Übereinstimmung

    - Übersichtsplan + Installationsplan + Stromlaufplan

- Bestellliste (20)

  - Nachweis über Leitungslänge und Aderanzahl

  - Bauelemente

    - Steckdosen

    - Ausschalter

    - Wechselschalter

    - Kreuzschalter

    - Verteilerdosen

    - Lampen

      - Außen

      - Bad

      - Sonstige

    - Not-Aus-Schalter

    - Notbeleuchtung

    - Zentralschlüsselschalter

    - Überspannungsschutz (PC)

  - Steuerung

    - Schütze

  - Sicherungen

    - Automaten (16A)

    - Lastschalter/Schmelzsicherung (63A)

    - RCD

      - 30mA

      - 500mA

  - Meldegeräte

    - Spannung

    - Gegensprechanlage

  - Schaltschrank

- Not-Aus (10)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan

- Notbeleuchtung (10)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan

- Nachtbeleuchtung (10)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan

- Gegensprechanlage (10)

  - Übersichtsplan

  - Stromlaufplan

- Berichtsheft (10)