Ziel: Die Schüler sollen einfache Schaltungen zur Überwachung von Steuerungen planen, indem sie die Problemstellungen mit Hilfe von Wahrheitstabellen beschreiben und den Grundschaltungen der Kontakttechnik zuordnen.

| Handlungsphasen der Lernenden / Lerngruppe |  | Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analysieren: |  |  |  |  |
|  |  | Partnerarbeit, AB Kleinsteurungen |  |  |
| Planen: |  |  |  |  |
| Ausführen: |  |  |  |  |
| Bewerten: |  |  |  |  |
| Reflektieren: |  |  |  |  |
| Vertiefen: |  |  |  |  |

| Lernsituation: | Planen von Überwachungsfunktionen elektrischer Anlagen |
| --- | --- |
| Schul-/Ausbildungsjahr: | Unterstufe |
| Zeitrichtwert: | 6 h |
| Beschreibung: | In einer Messwarte soll für vier unterschiedlichen Anlagen jeweils eine Signallampe eingerichtet werden. Jede Meldeleuchte signalisiert den Zustand von zwei Sensoren. |
| Inhaltsbereiche: | - Logische Grundfunktionen ( UND, ODER, NICHT . . . ) in Schaltungen - Wahrheitstabelle u. Funktionstabelle - Melde- und Signalschaltungen (kontaktbehaftet) - Logische Schaltsymbolik |

| ## Angestrebte Kompetenzen |  |
| --- | --- |
| Berufsbezogener Lernbereich: | Berufsübergreifender Lernbereich: |
| Fachkompetenzen: - Zusammenhänge elektrischer Stromkreise ermitteln und beurteilen - Elektrischer Stromkreise systemtechnisch betrachten - Passive elektrische Betriebsmittel auswählen und einsetzen Methoden-/Lernkompetenzen: - Methodische Lösungsverfahren zur Realisierung einfacher Steueraufgaben - Strukturen von Steuerungen erkennen und beschreiben - Regeln für das Arbeiten in und an elektrischen Anlagen beachten | Deutsch/Kommunikation: |