Ausgangssituation:

Die störungsfreie Funktion einer elektrischen Schaltanlage soll mittels 2 Messfühlern überwacht werden. Wenn mindestens einer der beiden Fühler anspricht, soll eine gelbe Kontrollleuchte dies optisch der Leitstelle anzeigen. Die Messfühler sind Schließerkontakte. Für die Realisierung der Steuerungsschaltung stehen Taster mit Wechslerkontakten zur Verfügung.

Technologieschema: