Ziel: Die Schüler sollen eine Anlage in Betrieb nehmen, indem Sie die Unterverteilung eines Kellers gemäß eines Prüfprotokolls zur Prüfung von Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter kontrollieren, die Ergebnisse im Protokoll dokumentieren. Durch Prüfen der Schutzmaßnahmen im Rahmen einer Erstinstandhaltung einer Anlage können Stromunfälle verhindert werden..

| Handlungsphasen der Lernenden / Lerngruppe |  | Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analysieren: |  |  |  |  |
|  | Zuordnen der Stromkreise auf den unterschiedlichen Plänen. | Partnerarbeit, AB Pläne |  |  |
| Planen: |  |  |  |  |
|  | Vorbereiten der Prüfung, Angabe der Besichtigungskriterien, Angabe der zu erprobenden Anlagenteile, Eintragen der zu messenden Stromkreise | Partnerarbeit, Prüfbogen, Leitfragen zur Besichtigung |  |  |
| Ausführen: |  |  |  |  |
|  | Durchführen der Prüfung: Besichtigen, Erproben, Messen | Partnerarbeit, Anlage Lucas-Nülle Raum 201, Messgerät, Beschreibung zum Messgerät |  |  |
| Bewerten: |  |  |  |  |
|  | Zusammenfassen der Ergebnisse, Bewerten der Prüfergebnisse, | Unterrichtsgespräch, Plenum |  |  |
| Reflektieren: |  |  |  |  |
|  | Bearbeiten des Reflexionsbogen | Einzelarbeit, AB Reflexion, Plenum |  |  |
| Vertiefen: |  |  |  |  |
|  | Übungsaufgaben zu den Messungen, Westermann LF 1-4, S.71-73 |  | Partnerarbeit |  |

| Lernsituation: | # Einen Unterverteilung in Betrieb nehmen |
| --- | --- |
| Schul-/Ausbildungsjahr: | Unterstufe |
| Zeitrichtwert: | 6 h |
| Beschreibung: | Eine Unterverteilung soll durch eine Messung in Betrieb genommen werden. |
| Inhaltsbereiche: | - Prüfung von Schutzmaßnamen nach DIN VDE 0100-Teil 610 |

| ## Angestrebte Kompetenzen |  |
| --- | --- |
| Berufsbezogener Lernbereich: | Berufsübergreifender Lernbereich: |
| Fachkompetenzen: - Die Schaltpläne einer Unterverteilung analysieren - Schutzmaßnahmen prüfen - Inbetriebnahme durchführen - Messergebnisse bewerten Personal-/Sozialkompetenzen: - Verschiedene Lösungsvorschläge diskutieren - Die eigene Arbeit bewerten |  |