- Analyse des Verteilungsplanes (10 Punkte)

  - Zuleitung/Überspannungsschutz

  - RCDs

  - Not-Aus-System

  - Schlüsselschalter/Aus-B/Öffner

  - Stromkreis 5

  - N-Leiter

  - Selektivität

  - Lichtstromkreise

- Darstellen der Stromkreise (30+5+5+5)
(Funktion, Bezeichnung, Sicherungs-Typ, Außenleiter)

  - Meisterbüro Licht/Steckdose

  - Meisterbüro Überspannungsschutz

  - Werkstatt Licht/Steckdose

  - Werkstatt Maschinenplätze 230V

  - Werkstatt Maschinenplätze 400V

  - Umkleide Licht/Steckdose

  - Bad Licht/Steckdose

  - Bad Durchlauferhitzer

  - Flur Licht/Steckdose

  - Notbeleuchtung

  - Nachtbeleuchtung

  - Außenbeleuchtung

  - Gegensprechanlage

  - Not-Aus-System

  - Schlüsselschalter

- Vorgaben des VNB (10)

  - Anlagen

  - Anmeldung

  - Hauptstromversorgung

  - Leistungsbedarf

  - Zähl- und Messeinrichtungen

  - Besondere Anforderungen

  - Vorschriften

  - Schutzmaßnahmen

- Aufbau des Schaltschranks (10+5+10+5)

  - Anschlussplan

  - Liste der Bauelemente (Anzahl, Platzeinheiten)

  - Anordnungsplan (Größe, Berechnung der Reserve)

  - Auswahl des Schaltschrankes

- Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz (5)